VERBALE DI PRELIEVO ACCIAIO DA CARPENTERIA Secondo le “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 17/01/18

VERBALE DI PRELIEVO N° ____________________________ DEL ______________

CANTIERE _____________________________________________________________________ ____ via ____________________________ concessione n°_________________ del ___________________ Città _____________________________________ Prov. ______________ C.A.P. _________________

Il sottoscritto Direttore dei Lavori _______________________________ iscritto al n° _________ dell’albo dei/degli ___________________________Via _______________________________ n° _________

Città _____________________________________ Prov. ____________________ C.A.P. ___________

DICHIARA DI AVER EFFETTUATO

□	personalmente

□	per delega nella figura di ____________________________________________________________

alla presenza dell’Impresa esecutrice dei lavori, i seguenti prelievi  di campioni di armature metalliche da carpenteria secondo quanto previsto dal D.M. 17/01/2018

| P | N° | TIPO PROFILO | CONTRASS. | STRUTTURA | TIPO E GRADO* ACCIAIO | PRODUTTORE E STABILIMENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

*Deve essere indicato il grado dell’acciaio affinché possa essere definita la temperatura di esecuzione della prova di resilienza.

HA VERIFICATO CHE

-	le sigle identificative dei provini sono apposte mediante:

□ Targhetta 		□ Pennarello indelebile  	□ Altro

- 	il Documento di Trasporto (DDT) n°___________ del ______________ della Ditta _____________________________________________

riporta quanto segue:

□    E’ stata preliminarmente trasmessa copia del certificato di qualificazione N°______ del _______

□    Estremi della dichiarazione di Inizio attività del Centro di Trasformazione accettata dal STC con

N°______________ del ______________

□    Eventuali estremi dell’ultimo certificato del controllo di stabilimento N° _________ del _________

-

DISPONE CHE

-	vengano determinate le seguenti caratteristiche

□    Resistenza a trazione, snervamento ed allungamento a rottura (A5)

□    Resilienza

□    Analisi quantometrica

□    Altro __________________________________________________

-	il Sig. ___________________________________ nella sua qualità di ________________________ custodisca i provini fino alla trasmissione al Laboratorio di Prove sui Materiali.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

| IL FORNITORE/IMPRESA | IL DIRETTORE DEI LAVORI o DELEGATO |
| --- | --- |
| ________________________________ | __________________________________ |

(timbro e firma) 					(timbro e firma)

| L’INCARICATO ALLA CUSTODIA DEI PROVINI |  |
| --- | --- |
| ______________________________ |  |